**ODPOWIEDZI z dnia 07.01.2020r.**

**na pytania WYKONAWCÓW**

**dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na udzielenie zamówienia publicznego pn. „****Budowa obiektów małej architektury na terenie gmin członkowskich LGD Żywiecki Raj, LGD Ziemia Pszczyńska i LGD Ziemia Bielska”**

W związku z prośbą wykonawców o udzielenie odpowiedzi na poniżej przedstawione pytania związane z przygotowaniem oferty na realizację w/w zamówienia, zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 1 pkt. 3 i ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych udziela wiążących dla wykonawców wyjaśnień, które udostępnia na stronie internetowej, bez ujawniania źródła zapytania:

**Pytanie nr 1**

Z czego ma być wykonana stacja naprawy rowerów: stal ocynkowana czy nierdzewna? (w opisie jest do wyboru) ?

***Odpowiedź:***

**Zamawiający dopuszcza oba rozwiązania, zgodnie z opisem stacji zawartym w zał. nr 2 do SIWZ – poz. 1; cz. I.**

***Uwaga: W dniu 07.01.2020 r. zamawiający dokonał zmiany treści SIWZ, w tym zał. nr 2 do SIWZ - Formularza istotnych parametrów technicznych i jakościowych urządzeń i produktów objętych przedmiotem zamówienia.***

***Dokument został zamieszczony w formie zakładki do ogłoszenia o w/w zamówieniu na stronie internetowej zamawiającego - PATRZ „ZMIANA TREŚCI SIWZ Z DNIA 07.01.2020 R.”***

**Pytanie nr 2**

W jaki sposób ma być pomalowana stacja naprawy rowerów: farba proszkowa czy termoplastyczna? (w opisie jest do wyboru)

***Odpowiedź:***

***Zamawiający dopuszcza oba rozwiązania, zgodnie z opisem stacji zawartym w zał. nr 2 do SIWZ – poz. 1; cz. II.***

***Uwaga: W dniu 07.01.2020 r. zamawiający dokonał zmiany treści SIWZ, w tym zał. nr 2 do SIWZ - Formularza istotnych parametrów technicznych i jakościowych urządzeń i produktów objętych przedmiotem zamówienia.***

***Dokument został zamieszczony w formie zakładki do ogłoszenia o w/w zamówieniu na stronie internetowej zamawiającego - PATRZ „ZMIANA TREŚCI SIWZ Z DNIA 07.01.2020 R.”***

**Pytanie nr 3**

Czy ławki solarne mają posiadać uchwyty na rowery czy nie? (różne zapisy w dokumentacji)

***Odpowiedź:***

***Tak, ławki solarne mają posiadać uchwyty (stojaki) na rowery w tylnej konstrukcji ławki, zgodnie z wymogami określonymi w zał. nr 2 do SIWZ – poz. 2; cz. I.***

**Pytanie nr 4**

W załącznikach 1a, 1b, 1c do SIWZ (formularze wyceny) w tytule pkt 4. ZAGOSPODAROWANIE TERENU (PODŁOŻA) Zamawiający wymaga "wyłożenie terenu naturalną trawą rolowaną, zgodnie z dokumentacja projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót i postanowieniami SIWZ", podczas gdy opisy techniczne dla Części II: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Pszczyńska” oraz Załącznik 13 do SIWZ, stanowią o obsianiu trawą - czy Zamawiający wymaga ułożenia trawy z rolki czy obsiania trawą uporządkowanego terenu?

***Odpowiedź:***

***Zamawiający dopuszcza zarówno ułożenie trawy z rolki, jak również wykonanie trawników dywanowych poprzez obsianie wyznaczonego terenu trawą.***

**Pytanie nr 5**

Załącznik 2 do SIWZ (formularz istotnych parametrów) w pkt 1. I działu SAMOOBSŁUGOWA STACJA NAPRAWY ROWERÓW podaje "możliwość zamontowania do 18 szt. narzędzi (m.in. skuwacza łańcucha, klucze do stożków, klucz do deskorolki, itd..)" - czy Zamawiający wymaga zamontowania dodatkowych 18 szt. narzędzi przez Wykonawcę, czy jedynie stacja dostarczona przez Wykonawcę ma zapewnić potencjalną "możliwość zamontowania do 18 szt." w przyszłości?

***Odpowiedź:***

***Stacja ma zapewniać możliwość zamontowania do 18 szt. narzędzi, przy czym w ramach tego zamówienia należy dostarczyć i zamontować:***

***- narzędzia wymienione w pkt. 1; cz. I tiret trzeci zał. nr 2 do SIWZ oraz***

***- narzędzia wymienione w pkt. 1; cz. II tiret drugi zał. nr 2 do SIWZ, tj. skuwacz łańcucha, klucze do stożków – min. 2 szt. oraz klucz do deskorolki;***

***Uwaga: W dniu 07.01.2020 r. zamawiający dokonał zmiany treści SIWZ, w tym zał. nr 2 do SIWZ - Formularza istotnych parametrów technicznych i jakościowych urządzeń i produktów objętych przedmiotem zamówienia.***

***Dokument został zamieszczony w formie zakładki do ogłoszenia o w/w zamówieniu na stronie internetowej zamawiającego - PATRZ „ZMIANA TREŚCI SIWZ Z DNIA 07.01.2020 R.”***

**Pytanie nr 6**

 Załącznik 2 do SIWZ (formularz istotnych parametrów) w pkt 1. II działu SAMOOBSŁUGOWA STACJA NAPRAWY ROWERÓW podaje**"możliwość indywidualnego zastosowania grafiki i opisów stacji"** - czy Zamawiający wymaga dostarczenia indywidualnej grafiki i opisów stacji przez Wykonawcę, czy jedynie stacja dostarczona przez Wykonawcę ma zapewnić potencjalną "możliwość indywidualnego zastosowania grafiki i opisów stacji" w przyszłości?

***Odpowiedź:***

***Projekt graficzny do umieszczenia na stacji naprawy rowerów dostarczy zamawiający. Wykonawca jest zobowiązany do jego wykonania i umieszczenia na stacji naprawy rowerów, zgodnie z opisem wskazanym w zał. nr 2 do SIWZ, poz. 1; cz. II; tiret czwarty.***

***Uwaga: W dniu 07.01.2020 r. zamawiający dokonał zmiany treści SIWZ, w tym zał. nr 2 do SIWZ - Formularza istotnych parametrów technicznych i jakościowych urządzeń i produktów objętych przedmiotem zamówienia.***

***Dokument został zamieszczony w formie zakładki do ogłoszenia o w/w zamówieniu na stronie internetowej zamawiającego - PATRZ „ZMIANA TREŚCI SIWZ Z DNIA 07.01.2020 R.”***

**Pytanie nr 7**

Załączniki 8\_1 do 8\_14 (szkice na mapach zasadniczych dla części I: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Żywiecki Raj”) nie zawierają żadnych wymiarów pozwalających obliczyć ilości robót (kostka brukowa, obrzeża) oraz wymiarów pozwalających chociażby w przybliżeniu wytyczyć roboty w terenie. W związku z informacją w pkt 14.3 SIWZ, załączone przedmiary należy traktować pomocniczo, a ilości robót należy obliczać w oparciu o projekt, **co wobec braku jakichkolwiek wymiarów na rysunkach dla części I jest niemożliwe** - prosimy o uzupełnienie wymiarów dla  części I "Żywiecki Raj".

***Odpowiedź:***

***Wymiary urządzeń dla części I Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Żywiecki Raj” należy przyjąć analogicznie jak dla pozostałych części zamówienia. Stacja naprawy rowerów oraz ławka solarna zostały dokładnie zwymiarowane wraz z powierzchniami do zastosowania kostki dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Bielska” i takie wartości koski i obrzeży należy przyjąć do obliczenia ceny.***

***Dokładna lokalizacja pozwalająca wytyczyć roboty w terenie dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Żywiecki Raj” zostanie wskazana na etapie wykonania robót.***

***UWAGA:***

***W związku z udzielonymi powyżej wyjaśnieniami Zamawiający:***

1. ***WYDŁUŻYŁ TERMIN SKŁADANIA OFERT DO DNIA 15.01.2020 R. DO GODZ. 10.00 (patrz ogłoszenie o zmianie treści SIWZ oraz o zmianie ogłoszenia o zamówieniu zostało zamieszczone na stronie internetowej w zakładce do w/w zamówienia).***
2. ***Zmienił Formularz istotnych parametrów technicznych i jakościowych urządzeń i produktów objętych przedmiotem zamówienia - zał. 2 do SIWZ – wymagany do złożenia wraz z ofertą i zgodnie z treścią zmian dokonanych w dniu 07.01.2020 r.***

**PREZES**

**Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania**

**„Ziemia Pszczyńska”**

**Renata Dyrda**

**WICEPREZES**

**Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania**

**„Ziemia Pszczyńska”**

**Paweł Repeta**